金安春天小区物业用房装修工程比选公告

安徽省金安实业有限责任公司拟对金安春天小区2#楼101单元、3#楼103单元物业用房进行内装饰、及地库工具间、更衣室隔断和室外物业公示栏安装工程。现接受符合要求的潜在投标人，就下列修建项目服务提交投标。

- 项目名称：金安春天小区物业用房内装饰等。

- 项目施工地点：招标人指明地点

三、项目施工范围：

1、金安春天小区2#楼101、3#楼103， 施工面积148㎡（装饰内容含：空调风机盘管吊顶、喷淋分支管网拆除、背景幕字安装、会议室荣誉墙、办公卡座桌椅14套等）。

2、物业室外不锈钢公示栏制作安装2个，3M/个，合计6M。

3、金安春天小区负一层工程部、保洁部工具间各一间、男女更衣室各一间，简易隔断、照明、免漆套装门安装。

四、施工要求：

1、装饰工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计方案的要求及国家现行有关标准的规定。

2、施工中严禁损坏房屋原有施设；严禁损坏受力钢筋；严禁擅自改动建筑主体；严禁擅自改动建筑结构；严禁自拆自改燃气管网、中央空调、通讯等配套设施。

五、投标人资质要求：

1、具有独立法人资格，具备独立企业法人资格。必须具有在有效期内的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

2、须具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑装饰资质三级以上。

3、投标单位注册资金须在60万以上。

4、投标人自2017年1月1日以来，有类似施工面积达到1000平米及以上的业绩清单（以合同签订时间或竣工验收时间为准），并提供带有首页、签字页、主要内容的合同复印件。

5、投标人认为可提交的其它文件和资料（若有）。

6、投标人须提供签字盖章的达到验收报价清单一式二份（含主材品牌、规格、等级、生产厂家一览表）。

六、比选方式

比选：综合技术方案，满分20分；商务报价方案，满分80分（详见附件一、评标办法）。

七、材料报送时间及地点：

1、投标单位于2020年 5 月 29 日17:30前，将报价、营业执照复印件等相关资料递交至金安广场物业综合管理部。

2、地址：合肥市肥西路2997号金安广场八楼。

3、联系人：王飙    联系电话：0551-63826999。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

安徽省金安物业管理有限责任公司

2020年5月22日

| 工 程 报 价 清 单 |
| --- |
| 施工单位: |
| 工程名称:金安春天小区2#楼101单元 日期： |
| 定额编号 | 工程名称(分部分项) | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 人工辅材 | 合价 | 备注 |
| 1 | 地面铺800*800地砖地砖 | M² | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 瓷砖踢脚线 | M | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门槛大理石（超1米算2块） | 块 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生间墙砖 | M² | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生间地砖 | M² | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 卫生间砖砌墙 | M² | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 7 | 卫生间红砖包下水管柱子（双管） | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 阳台贴墙砖 | M² | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 红砖包下水管柱子（单管） | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 墙砖打角 | M | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢地漏 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 顶面空调石膏板吊顶 | M² | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 厨房石膏板包下水管 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 厨房石膏板包煤气管 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 卫生间套装门 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 卫生间集成吊顶 | M² | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 17 | 集成灯（300*300） | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 办公室窗台石（10公分) | M | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 19 | 顶面粉刷石膏找平 | M² | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 墙面批灰打磨刷乳胶漆（多帮腻子粉.801胶水.环保立邦内墙漆） | M² | 295.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 北阳台石膏板包下水管柱子 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 厨房排烟道拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 蹲便器（荣事达） | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 洗手盆（立柱盆) | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 拖把池 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 水电网络布线 | M² | 89.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 开关插座 | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 开关插座拆装 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | LED日光灯 | 套 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 消防管道拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 卡座办公桌椅 | 套 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 荣誉墙 | M | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 防蚊纱窗 | 只 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 合计 |  |  |  |  |
| 36 | 综合价格 |  |
| 37 | 税金（ ）% |  |
| 38 | 总价款 |  |
| 施工单位: |
| 工程名称:金安春天小区3#楼103单元 日期： |
| 定额编号 | 工程名称(分部分项) | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 人工辅材 | 合价 | 备注 |
| 1 | 地面铺800*800地砖地砖 | M² | 51.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 瓷砖踢脚线 | M | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门槛大理石（超1米算2块） | 块 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生间墙砖 | M² | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生间地砖 | M² | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 6 | 卫生间红砖包下水管柱子（双管） | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 阳台贴墙砖 | M² | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 红砖包下水管柱子（单管） | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 墙砖打角 | M | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢地漏 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 顶面空调石膏板吊顶 | M² | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 进门形象墙隔墙 | M² | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 卫生间套装门 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 卫生间集成吊顶 | M² | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 15 | 集成灯（300*300） | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 办公室窗台石（10公分) | M | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 17 | 顶面粉刷石膏找平 | M² | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 墙面批灰打磨刷乳胶漆（多帮腻子粉.801胶水.环保立邦内墙漆） | M² | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 蹲便器（荣事达） | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 洗手盆（立柱盆) | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 拖把池 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 水电网络布线 | M² | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 开关插座 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 开关插座拆装 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | LED日光灯 | 套 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 卡座办公桌椅 | 套 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 形象墙logo | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 防蚊纱窗 | 只 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 垃圾清运 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 合计 |  |  |  |  |
| 31 | 综合价款 |  |
| 32 | 税金（ ）% |  |
| 33 | 工程总价款 |  |
| 施工单位: |
| 工程名称:金安春天小区负一层更衣室、仓库及室外物业宣传栏 日期： |
| 定额编号 | 工程名称(分部分项) | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 人工辅材 | 合价 | 备注 |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | M² | 68.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 门加门套（免漆门） | 套 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 强电改造 | M² | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | LED日光灯 | 套 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 开关插座 | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外宣传栏（不锈钢） | M | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |
| 9 | 综合价款 |  |
| 10 | 税金（ ）% |  |
| 11 | 工程总价款 |  |
| 金安春天小区物业用房等装修施工报价汇总表 |
| 施工单位: 日期： |
| 序号 | 名称 | 工程总造价（含税） | 备注 |
| 1 | 2#楼101单元： |  |  |
| 2 | 3#楼103单元： |  |  |
| 3 | 负层地下室及宣传栏： |  |  |
| 4 | 工程总报价 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

附件一、

金安春天小区物业用房装修施工

议标办法

# 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合技术分 20分，商务价格分 80分，以最高得分中标。

# 1、综合技术部分(20分)

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 投标单位综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 注册资金 | 注册资金60万元（含）至200万元得3分；注册资金200万元及以上得5分；最高分5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照经营范围 | 经营范围具备室内外装饰得5分，最高5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工业绩 | 投标人自2017年1月1日以来，有类似施工面积达到1000平米及以上的业绩清单（以合同签订时间或竣工验收时间为准）得5分，最高5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑资质 | 投标人具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑装饰资质三级以上资质的5分，最高5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  | 20分 |  |  |  |  |  |

2、 商务报价部分(分值：80分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标单位报价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 本施工工程设立总控制价为125000元，超出总控制价为废标。不设最低报价，且以最低报价为基础分（80分），高于最低报价，每增加1%，扣除2分基础分。 | 80分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 80分 |  |  |  |  |  |

3、议标分值统计表

| 单位编号 | 投标单位名称 | 综合分 | 价格分 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

时间：2020年  5  月    日

4、议标委员会签名：