润安大厦A座四部电梯部分设备更换项目

招标比选公告

发布时间：二〇二一年三月三日

招标比选单位：安徽省金安物业管理有限责任公司

地址：安徽省合肥市蒙城路111号润安大厦B座702室

# 一、项目名称：润安大厦A座四部电梯部分设备更换

二、比选方式：自主公开招标比选

# 三、本次施工范围及施工要求（详见附件1）

# 四、参加比选单位应符合的条件（详见附件1）

# 五、招标文件获取方式

# 招标文件从即日起至2021年3月8 日17:00时止，直接从公司网站下载或向招标联系人领取，招标人以电子版形式邮件或纸质版文件发放。

# 六、拦标价: 90852.61元。

# 七、投标截止时间、开标时间、开标地点

1、投标截止时间：2021年3月 12 日17:00时止（如有变动，另行提前通知）；逾期未递交投标文件的和未按招标文件要求提交投标文件的恕不接受。

2、比选时间:另行通知

3、比选地点:阜南路与蒙城路交叉口润安大厦B座七楼金安物业润安大厦物业服务中心会议室

4、业务咨询及提交投标文件地址：阜南路与蒙城路交叉口润安大厦B座七楼  金安物业润安大厦物业服务中心工程部

联系人：彭岩松

联系电话：0551－62845159   0551-62853051（办公室）

5、投标方案及报价必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

联系时间：周一至周五8:00-11:30，下午14:00-17:00

安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二一年三月三日

附件：1、招标文件

2、评分标准

润安大厦四部电梯部分零部件

更换项目

招标文件

招标人: 安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二一 年 三 月

第一章 投标须知

一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 润安大厦A座 |
| 2 | 建设地点 | 合肥市庐阳区阜南路与蒙城路交口 |
| 3 | 招标范围 | 润安大厦A座四部电梯维修 |
| 4 | 质量标准要求 | 符合现行相关质量检测标准，合格率100% |
| 5 | 工期要求 | 投标人在中标后30个工作日内完成大修及改造内容 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 投标单位资格要求 | 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、必须具有符合国家规定的从事本项目应有的注册与认证资质，注册资金不低于人民币_1000 万元，有健全的质量安全保障体系，有一定的风险承担能力，同时提供证明材料； 3、具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）A级资质； 4、必须具有多年从事本项工程招标范围内的专业大修及改造相关经历，且工程技术服务等级为优良，有较好的客户满意度； 5、投标人具有满足本项目需要的常设当地的售后服务能力； 6、维修更换的部件必须为本项目电梯的原厂部件。 |
| 10 | 踏勘现场 | 自行进行踏勘，费用自理 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本1份，副本3份； |
| 12 | 投标保证金 |  |
| 13 | 投标文件递交地点及递交起止时间 | 阜南路与蒙城路交叉口润安大厦B座七楼 金安物业润安大厦物业服务中心工程部 |
| 14 | 开标地点及时间 | 阜南路与蒙城路交叉口润安大厦B座七楼 金安物业润安大厦物业服务中心会议室 |
| 15 | 招标疑问提交时间和疑问答复时间 |  |

投标人须知

一、项目说明：

1、工程范围：润安大厦A座

2、招标单位：安徽省金安物业管理有限责任公司

3、合格的投标人

（1）在中华人民共和国境内注册的公司，投标人应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

（2）具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足招标文件规定的要求，具有类似项目成功实施经验；

（3）投标单位需在合肥市内设有分公司，分公司具有电梯安装维修A级资质，以保证具有较强的本地化服务能力，能提供快速的售后服务响应。

（4）投标人经销、更换的投标货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

（5）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

4、投标费用：投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、投标人代表：指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

6、技术要求及质量要求

投标人所投电梯设备维修工程应满足现行的标准。包括但不限于以下标准：

（1）、GB7588-2003      《电梯制造与安装安全规范》

（2）、T10058-1997   《电梯技术条件》

（3）、GB10060-93       《电梯安装验收规范》

（4）、GB50310-2002     《电梯工程施工质量验收规范》

（5）、GB/T 18775—2009 《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》

（6）、GB10059-1997     《电梯试验方法》

（7）、GB/T 20900—2007 《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低方法》

（8）、TSG T5001—2009  《电梯使用管理与维护保养规则》

（9）、GB/T 31821—2015 《电梯主要部件报废技术条件》

（10）、《中华人民共和国特种设备安全法》

（11）、《安徽省电梯安全监督管理办法》

（12）、其他有关法律、法规

以上规范若有新版本，以发标时最新版本为准。

7、投标人的产品须同时满足国家标准、行业标准及招标人技术要求，当上述三者不一致时，以要求高者为准。材料、设备使用的试验项目、试验方法、试验频率按国家相关法律规定、国家限制性标准和行业强制性标准要求执行；材料“三包”按国家或行业有关规定执行。

二、 本项目改造需求

投标人按照招标人的维修项目要求、电梯技术标准、质量要求，承包润安大厦A座项目内的电梯设备维修，符合合同约定的验收标准；通过安徽省质量技术监督局检测部门对电梯系统的检查和检测合格，并获得运行合格证。（以质监局合格证为准，检查、检测费用包含在合同款内。）

1、本项目改造项目内容：

（1）对升降梯进行大修、维护：曳引轮、曳引钢丝绳更换，运行舒适感调整。

（2）升降梯接触器、电磁铁、不间断电源、减速球、检修灯、电磁开关、同步带、光幕、轿厢通话装置、话机的采购及安装调试。

2、大修改造电梯数量、品牌、规格型号

| 序号 | 电梯品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱升降梯 | LEHY-II | 4 |

3、更换配件及人工费用清单

| 序 号 | 物料名称 | 物料号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引轮 | P101042A232-01 | 3 |
| 2 | 钢丝绳 | Z135J10EP225 | 3 |
| 3 | 接触器 | X62SF-360 | 3 |
| 4 | 接触器 | X62SF-165 | 3 |
| 5 | 电磁铁 | P101042A140G01L01 | 3 |
| 6 | 不间断电源 | ZUPS01-001 | 2 |
| 7 | 减速球 | EL-1370 | 16 |
| 8 | 检修灯 | PB179A | 2 |
| 9 | 电磁开关 | YG-25 | 1 |
| 10 | 同步带 | ZTBD002 | 2 |
| 11 | 光幕 | P142008C000G040003 | 1 |
| 12 | 轿厢通话装置 | ZDH-022P5688 | 2 |
| 13 | 话机 | ZDH01-021 | 2 |
| 14 | 主机起吊费 |  | 3部 |
| 15 | 曳引轮更换、调整人工费 |  | 3部 |
| 16 | 钢丝绳更换、调整人工费 |  | 3部 |
| 17 | 辅材 |  | 4部 |

三、评标办法

为了规范评审活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》和集团公司相关规定规定，依据招标文件，制定本项目评标办方法。

一、评标方法和程序

（一）、评标方法

    - 本项目采用综合评估推荐法；

    - 在价格、设备材料质量、施工方案、工期、技术服务、业绩、维保服务等方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

    - 评标小组成员评审并独立推荐中标人顺序；

    - 评标小组综合评定出各投标人的排名顺序。

（二）、评标程序

      - 初步评审

初步评审是评标小组按照招标文件确定的评标标准和方法，对技术评审合格并入围的投标文件进行形式、资格、响应性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应了招标文件的要求。经评审认定投标文件没有重大偏离，实质上响应招标文件要求的，才能进入详细评审。

1.1初步评审内容

投标文件的初步评审内容包括形式评审、资格评审（资格后审）、响应性评审。

A、形式评审

1）投标文件格式、内容组成，是否按照招标文件规定的格式和内容填写，字迹是否清晰可辨；

2）投标文件提交的各种证件或证明材料是否齐全、有效和一致；

3）投标人的名称、经营范围等与投标文件中的营业执照、资质证书、相关许可证是否一致有效；

4）不接受联合体投标

B、资格评审（资格后审）

1）具有独立法人资格的电梯制造商或其委托的代理商。

2）营业执照经年检有效；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

3）投标单位具有国内独立法人资格，具备电梯安装、维修、改造A级资质，并在合肥市内设有分公司，分公司具有安徽省质检局颁发的A级资质，成立时间3年以上（以营业执照为准）。

4）投标单位注册资金须高于1000万元人民币或等额外币（按投标当天中国人民银行外汇率计算），通过质量、环境、职业健康管理体系认证。

C、响应性评审

- 项目质量要求。投标文件是否符合招标文件提出的质量目标、标准要求；

- 投标保证金。投标人是否按照招标文件规定的时间、方式、金额及有效期递交投标保证金；

- 合同权利和义务。投标文件中是否完全接受并遵守招标文件合同条件约定的权利、义务，是否对招标文件合同条款有重大保留、偏离和不响应内容；

- 技术标准和要求。投标文件的技术标准是否响应招标文件要求。

初步评审如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，不再进入详细评审：

  - 投标人未提交投标保证金或金额不足，或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

  - 资格后审没有通过的；

  - 超出经营范围投标的；

  - 资格和资质证明文件不符合招标文件要求；

  - 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的（招标文件注明需要签字和授权的）；

  - 业绩不满足招标文件要求的；

  - 主要设备的主要参数不满足招标文件规定的技术要求；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

  - 不符合招标文件中规定的其它实质性要求；

  - 在评标过程中，评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

  - 不符合其他法律、法规规定的。

投标报价有算术错误的，评标小组一般按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

算术性错误修正方法：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；合价金额与与依据单价计算出的结果不一的，以单价金额为准修正合价，但单价金额小数点有明显错误的除外。总价金额与开标一览表投标价格不一致，以开标一览表投标价格为准，同比例修正合价与单价金额。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

      - 详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标小组才对其价格、质量、材料、施工方案、工期、技术服务、业绩、维保服务等做进一步评审、比较。

2.1 综合排序

评标小组汇总各评委对的价格、设备材料质量、施工方案、工期、技术服务、业绩、维保服务所排列的中标排序。

2.2.  推荐原则

从设备材料质量、主要部件质量、价格等方面综合考虑，性价比高者优先。

三、评审结果

（一）、中标候选人的确定

评标小组汇总各评委对合格投标人的推荐排序，得票最多者居第一中标人、次之第二名、第三名。

（二）、中标人的确定

根据评标小组推荐的中标候选人名单，对现场进行再次勘察，对该项目提出合理化建议（不排除二次报价），再经评委综合评审后确定中标人。

（三）、重新招标

经评审因有效投标不足，以致投标明显缺乏竞争、不能达到招标目的的，评标小组可以否决所有投标。发生投标人不足3个或所有的投标被否决等情况的，招标人重新招标。

评标细则

# 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：技术综合分 50分，商务价格分 50分，以最高得分中标。

# 1、综合部分50(分)

| 序号 | 评审项目 | 评审标准及依据 | 分值 | 投标单位综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 承诺书 | 承诺内容：（1）电梯的材料、配件，质量、安全等满足招标要求；（2）确保通过省质监局检测部门检测且承担检测费。有书面承诺的得12分，无承诺或承诺不完整的不得分。 | 0-12分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织及安全措施 | 电梯维修的施工组织措施、施工进度计划合理得 5分，有切实可行的安全措施得 7 分 | 0-12分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业业绩 | 2017年以来承担过合同单价5万元及以上同类项目业绩，每提供一份业绩证明材料得2分，最多10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资质证书 | 提供质量体系ISO、环境体系ISO 、管理体系认证情况，每提供一份认证材料得2分，最多得6分。 | 0-6分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备质保期 | 质保期1年得 2分，每增加一年增加2分，最多6分 | 0-6分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务保障 | 本地有专职维保站，有良好服务保障得4分。本地既无维保站又无专业维保人员不得分。 | 0-4分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  | 50分 |  |  |  |  |  |

2、 报价部分(分值：50分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标单位报价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 1、本次招标设有最高限价为90852.61元，超过最高限价为废标，取最低报价为评标基准价，投标人按照下列公式计算得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50。 | 0-50分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 50分 |  |  |  |  |  |

3、比选分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 综合分 | 价格分 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |

时间：2021年      月      日

4、比选委员会签名：