润安大厦B座消防电梯部分配件更换项目

招标比选公告

发布时间：2021年6月 15 日

招标比选单位：安徽省金安物业管理有限责任公司

# 一、项目名称：润安大厦B座消防电梯更换钢带

二、比选方式：自主公开招标比选

# 三、本次施工范围及施工要求（详见附件1）

# 四、参加比选单位应符合的条件（详见附件1）

# 五、招标文件获取方式

# 招标文件直接从公司网站下载或向招标联系人领取，招标人以电子版形式或纸质版文件发放。

# 六、拦标价: 107844.60 元。

# 七、投标截止时间、开标时间、开标地点

1、投标截止时间：2021年6月 18 日17:00时止（如有变动，另行提前通知）；逾期未递交投标文件的和未按招标文件要求提交投标文件的恕不接受。

2、比选时间:  另行通知

3、比选地点: 合肥市庐阳区肥西路2997号国资大厦8楼金安物业公司会议室。

4、业务咨询地址：阜南路与蒙城路交叉口润安大厦B座七楼金安物业润安大厦物业服务中心工程部。

5、投标文件提交地址：合肥市庐阳区肥西路2997号国资大厦8楼金安物业公司综合办公室。

联系人：王飚

联系电话：0551－62836999  （办公室）

6、投标文件及报价一正三副，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

联系时间：周一至周五8:00-11:30，下午14:00-17:00

安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二一年六月   日

附件：1、招标文件

2、评分标准

润安大厦B座消防电梯部分零部件

更换项目

招标文件

招标人: 安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二一年六月

第一章 投标须知

一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 润安大厦B座消防电梯钢带更换项目 |
| 2 | 项目地点 | 合肥市庐阳区阜南路与蒙城路交口润安大厦B座 |
| 3 | 招标范围 | 润安大厦B座消防电梯维修 |
| 4 | 质量标准及 服务要求 | 1、符合现行相关质量检测标准，合格率100%。 2、中标人应严格按照相关现行国家规范、规定及行业标准进行电梯钢带的更换安装调试工作，并自行负责更换安装调试所需的各种工具、设备、机械。 3、中标人应保证电梯钢带更换安装调试不影响正常工作。 4、中标人自行负责安装人员的安全、人身意外保险等，安装调试及质保作业期间的安全责任事故由中标人自行负责。 5、安装作业人员必须具有有效的特种设备作业人员证。 |
| 5 | 工期及质保期要求 | 投标人在中标后30个工作日内完成大修及改造内容。 质保期：通过行业主管部门验收合格投入运行之日起满两年。 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 投标单位资格要求 | 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、必须具有符合国家规定的从事本项目应有的注册与认证资质，注册资金不低于人民币_1000 万元，有健全的质量安全保障体系，有一定的风险承担能力，同时提供证明材料； 3、具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级资质以上(含B级)； 4、必须具有多年从事本项工程招标范围内的专业大修及改造相关经历，且工程技术服务等级为优良，有较好的客户满意度； 5、投标人具有满足本项目需要的常设当地的售后服务能力； 6、维修更换的部件必须为本项目电梯的原厂部件。 |
| 10 | 踏勘现场 | 自行进行踏勘，费用自理 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本1份，副本3份； |
| 12 | 投标保证金 | 2000元 |
| 13 | 投标文件递交地点及递交起止时间 | 递交地点：合肥市庐阳区肥西路2997号国资大厦8楼 递交时间： 联系人：王飚 联系电话：0551-62836999 |
| 14 | 开标地点及时间 | 合肥市庐阳区肥西路2997号国资大厦8楼 开标时间另行通知 |
| 15 | 招标疑问提交时间和疑问答复时间 | 2021年6月18日 周一至周五8:00-17:00 |

第二章 投标人须知

一、项目说明：

1、工程范围：润安大厦B座消防电梯

2、招标单位：安徽省金安物业管理有限责任公司

3、合格的投标人

（1）在中华人民共和国境内注册的公司，投标人应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

（2）具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足招标文件规定的要求，具有类似项目成功实施经验；

（3）投标单位需在合肥市内设有分公司，分公司具有电梯安装维修A级资质，以保证具有较强的本地化服务能力，能提供快速的售后服务响应。

（4）投标人经销、更换的投标货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

（5）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

4、投标费用：投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、投标人代表：指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

6、技术要求及质量要求

投标人所投电梯设备维修工程应满足现行的标准。包括但不限于以下标准：

（1）、GB7588-2003      《电梯制造与安装安全规范》

（2）、T10058-1997   《电梯技术条件》

（3）、GB10060-93       《电梯安装验收规范》

（4）、GB50310-2002     《电梯工程施工质量验收规范》

（5）、GB/T 18775—2009 《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》

（6）、GB10059-1997     《电梯试验方法》

（7）、GB/T 20900—2007 《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低方法》

（8）、TSG T5001—2009  《电梯使用管理与维护保养规则》

（9）、GB/T 31821—2015 《电梯主要部件报废技术条件》

（10）、《中华人民共和国特种设备安全法》

（11）、《安徽省电梯安全监督管理办法》

（12）、其他有关法律、法规

以上规范若有新版本，以发标时最新版本为准。

7、投标人的产品须同时满足国家标准、行业标准及招标人技术要求，当上述三者不一致时，以要求高者为准。材料、设备使用的试验项目、试验方法、试验频率按国家相关法律规定、国家限制性标准和行业强制性标准要求执行；材料“三包”按国家或行业有关规定执行。

二、 本项目改造需求

投标人按照招标人的维修项目要求、电梯技术标准、质量要求，承包润安大厦B座项目内的电梯设备维修，符合合同约定的验收标准；通过安徽省质量技术监督局检测部门对电梯系统的检查和检测合格，并获得运行合格证。（以质监局合格证为准，检查、检测费用包含在合同款内。）

1、本项目改造项目内容：

对消防梯曳引钢带更换。

2、维修涉及电梯数量、品牌、规格型号

| 序号 | 电梯品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西子奥的斯 | GeN2-MR | 1台 |

| 工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：润安大厦B座消防梯钢带更换项目 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 030107001001 | 电梯配件-曳引钢带 | 名称：电梯配件-曳引钢带 2、型号：AAA717AJ2 3、品牌产地：德国 | m | 1200.000 |  |  |  |  |  |

第三章 评标办法

为了规范评审活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》和公司相关规定，依据招标文件，制定本项目评标办方法。

一、评标方法和程序

（一）、评标方法

    - 本项目采用综合评估推荐法；

    - 在价格、设备材料质量、施工方案、工期、技术服务、业绩、维保服务等方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

    - 评标小组成员评审并独立推荐中标人顺序；

    - 评标小组综合评定出各投标人的排名顺序。

（二）、评标程序

      - 初步评审

初步评审是评标小组按照招标文件确定的评标标准和方法，对技术评审合格并入围的投标文件进行形式、资格、响应性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应了招标文件的要求。经评审认定投标文件没有重大偏离，实质上响应招标文件要求的，才能进入详细评审。

1.1初步评审内容

投标文件的初步评审内容包括形式评审、资格评审（资格后审）、响应性评审。

A、形式评审

1）投标文件格式、内容组成，是否按照招标文件规定的格式和内容填写，字迹是否清晰可辨；

2）投标文件提交的各种证件或证明材料是否齐全、有效和一致；

3）投标人的名称、经营范围等与投标文件中的营业执照、资质证书、相关许可证是否一致有效；

4）不接受联合体投标

B、资格评审（资格后审）

1）具有独立法人资格的电梯制造商或其委托的代理商。

2）营业执照经年检有效；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

3）投标单位具有国内独立法人资格，具备电梯安装、维修、改造A级资质，并在合肥市内设有分公司，分公司具有安徽省质检局颁发的A级资质，成立时间3年以上（以营业执照为准）。

4）投标单位注册资金须高于1000万元人民币或等额外币（按投标当天中国人民银行外汇率计算），通过质量、环境、职业健康管理体系认证。

C、响应性评审

- 项目质量要求。投标文件是否符合招标文件提出的质量目标、标准要求；

- 投标保证金。投标人是否按照招标文件规定的时间、方式、金额及有效期递交投标保证金；

- 合同权利和义务。投标文件中是否完全接受并遵守招标文件合同条件约定的权利、义务，是否对招标文件合同条款有重大保留、偏离和不响应内容；

- 技术标准和要求。投标文件的技术标准是否响应招标文件要求。

初步评审如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，不再进入详细评审：

  - 投标人未提交投标保证金或金额不足，或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

  - 资格后审没有通过的；

  - 超出经营范围投标的；

  - 资格和资质证明文件不符合招标文件要求；

  - 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的（招标文件注明需要签字和授权的）；

  - 业绩不满足招标文件要求的；

  - 主要设备的主要参数不满足招标文件规定的技术要求；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

  - 不符合招标文件中规定的其它实质性要求；

  - 在评标过程中，评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

  - 不符合其他法律、法规规定的。

投标报价有算术错误的，评标小组一般按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

算术性错误修正方法：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；合价金额与与依据单价计算出的结果不一的，以单价金额为准修正合价，但单价金额小数点有明显错误的除外。总价金额与开标一览表投标价格不一致，以开标一览表投标价格为准，同比例修正合价与单价金额。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

      - 详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标小组才对其价格、质量、材料、施工方案、工期、技术服务、业绩、维保服务等做进一步评审、比较。

2.1 综合排序

评标小组汇总各评委对的价格、设备材料质量、施工方案、工期、技术服务、业绩、维保服务所排列的中标排序。

2.2.  推荐原则

从设备材料质量、主要部件质量、价格等方面综合考虑，性价比高者优先。

三、评审结果

（一）、中标候选人的确定

评标小组汇总各评委对合格投标人的推荐排序，得票最多者居第一中标人、次之第二名、第三名。

（二）、中标人的确定

根据评标小组推荐的中标候选人名单，对现场进行再次勘察，对该项目提出合理化建议（不排除二次报价），再经评委综合评审后确定中标人。

（三）、重新招标

经评审因有效投标不足，以致投标明显缺乏竞争、不能达到招标目的的，评标小组可以否决所有投标。发生投标人不足3个或所有的投标被否决等情况的，招标人重新招标。

第四章  综合评分

1、磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2、本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（四舍五入保留至小数点后两位数），再将供应商每项评分因素的得分进行汇总，得到该供应商的技术资信分之和。

（2）将每个供应商的技术资信分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （30分） | 维修服务方案 | 根据投标供应商提供的工作方案，现场由评审专家横向比较酌情赋分，未提供工作方案的不得分。 好得13-15分，良好得9-13分，一般得7-12分，差得1-7分。 | 0-15分 |
|  | 人员 配备 | 1、拟为本项目配备的主要负责人，具有机电专业高级工程师职称的得2分； 2、供应商单位人员具有安徽省特种设备检测院发放的特种设备从业人员电梯类T1或T2或T操作证的，每提供一个得0.5分，满分8分；同一人员同时有多个证件（同时有T1、T2和T操作证的）不重复计分； 3、供应商单位人员中具有《中华人民共和国特种设备检验检测人员证书》的，得3分； 4、供应商单位人员中具有电梯安装维修工职业资格证书的，得2分； 注：供应商须提供以上人员近三个月当中任意一个月社保证明及证书复印件，未提供的不计分。 | 0-15分 |
| 资信分 （40分） | 荣誉 | 1、2017年1月1日以来，供应商获得市级及以上行政主管部门授予的守合同重信用荣誉表彰的得3分，满分3分。 注：响应文件中提供资质证书扫描件或复印件作为评审依据，以上获得证书时间均已证书颁发之日起计算。 2、供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项证书得1分，满分3分。 注：响应文件中须提供以上证书扫描件（或影印件）及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图，未提供不得分。 3、供应商被市级人民政府授予“110社会联动单位的”得4分。 4、供应商具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）A1级资质得10分；A2级资质得8分；B级资质得5分。 注：响应文件中需提供政府部门批复的证明文件。 | 0-20分 |
|  | 本地化服务方案 | 对本地化服务方案的完善性、可操作、响应及时性以及本地化服务人员的技术能力等方面进行综合评审合评审。 优得 8＜F≤10 分，良得 5＜F≤8分，一 般得 1≤F≤5分。 未提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 业绩 | 2016年1月1日以来，每具有一项类似业绩得5分，本项满分10分。 类似维修业绩。 响应文件中提供合同或其他证明材料复印件或影印件, 原件备查。同一项目在不同年度签订的维保合同只记分一次。 | 0-10分 |
| 价格分（30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/报价）×30％×100 |

第五章  比选分值统计表

| 单位 编号 | 投标单位名称 | 综合技术分 | 商务价格分 | 总分 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

招标比选评审人员签名：

时间：2021年   6   月      日