安徽管资建设物资有限责任公司

生活供水系统规范整改

招 标 文 件

招标编号：2024-07-11

招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二四年七月

附件：

第二章 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、投标人资质条件：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

（2）投标人须具有有效的建筑装饰装修或水电安装等工程专业；

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理近三年（自2021年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的；

（3）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心。

2、联系人：张先生  电话：0551-62915166。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2024年 7 月  15 日09:30分。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

第三章 评标办法

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 50分，价格分 50分，以最高得分中标。

1、综合部分(50分)

| 序号 | 评审指标 | 指标描述 | 分值范围 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | 企业业绩 | 投标人2021年1月1日至今具有单项建筑装饰装修或水电安装等工程合同金额不少于3万元施工业绩，每提供1个业绩合同得4分，满分12分。 注：须提供业绩合同，时间以合同签订时间为准。需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的建筑装饰或水电安装施工合同，否则不得分。 | 0-12分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要施工管理方案与措施 | 依据本项目施工要求提出针对本项目的施工管理方法，根据管理方案的合理性、完备性；关键工序和复杂环节的技术保障措施是否可行、完备综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量管理与措施 | 根据工程质量管理的保证的科学合理性、措施先进可行性、完备性；各类质量通病防治措施是否合理、可行、有效综合评分：0-8分。 | 0-8分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进度、安全、文明管理体系与措施 | 结合现场实际情况，编制进度计划（网络图）、主要工序进度是否符合项目节点工期要求，保证工期的安装施工措施是否具有操作性，编制的安全、文明施工管理措施，以确保现场设备使用和正常运行，根据措施的科学性及合理性综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务保障 | 承诺提供选派至本项目施工负责人每日在岗，保障施工工艺符合合同要求，得3分；承诺提供施工2年免费质量保证，得2分；3年免费质量保证，得5分；且响应时间在24小时以内完成服务要求的，得2分；无承诺的，不得分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。

2、商务报价（50分）

| 序号 | 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价评审（满分50 分） 1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 2）报价得分计算：最高响应限价 供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价； 3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算； 4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 当 P≥0 时，得分=50-P*100×1 # 当 P<0 时，得分=50+P*100×0.5 注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。 | 0-50分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、投标人总得分

投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。

4、中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。

5、比选分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 技术分 | 价格分 | 总分 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

- 6、比选委员会签名：

# 第四章 投标文件格式

安徽管资建设物资有限责任公司

生活供水系统规范整改

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2024年  7 月    日

### 一、开标报价一览表

| 项 目 名 称 | 安徽管资建设物资有限责任公司生活供水系统规范整改施工项目 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 （精确到小数点后两位） |
| 施工期限 | 合同签订后 30天内完工。 |
| 施工质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽管资建设物资有限责任公司生活供水系统规范整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PPR给水管 2、介质：给水 3、规格、压力等级：De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及充洗消毒设计要求：按照设计及规范要求 | m | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PPR给水管 2、介质：给水 3、规格、压力等级：De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按照设计及规范要求 | m | 580.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：明露给水管道保温 2、材料：橡塑保温 3、管道规格：PPRΦ40mm 4、要求：管道保温后用PVC管保护等 未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑及相关规范 | m | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、名称：明露给水管道保温 2、材料：橡塑保温 3、管道规格：PPRΦ25mm 4、要求：管道保温后用PVC管保护等 未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑及相关规范 | m | 580.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：PPR总控制阀门 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：丝接 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑及相关规范 | 个 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：表前表后阀门 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝接 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑及相关规范 | 个 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑及相关规范 | 个 | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | WB031002003001 | 成品表箱安装 | 1、名称：水表箱 2、安装位置：室外 3、材质：不锈钢 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑及相关规范 | 只 | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030413002001 | 开孔、开槽等 | 1、名称：开孔、封堵、地面开槽、补槽等 2、投标人结合现场综合报价，一次性包死，结算不调整，未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030413002002 | 红砖砌支墩及水表箱护墙 | 1、名称：红砖砌支墩及水表箱护墙等 2、投标人结合现场综合报价，一次性包死，结算不调整，未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030413002003 | PPR主干管网、分支管网混凝土保护 | 1、名称：PPR主干管网、分支管网混凝土保护、支墩等 2、投标人结合现场综合报价，一次性包死，结算不调整，未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030413002004 | 垃圾清运 | 1、名称：垃圾清运 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、安装脚手架费用、高空作业费等 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |

三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年7 月  日

### 四．投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。